## Sheet1
H1 | 运行人员安全意识不足，法制观念薄弱 | F1 | 设备使用年限长，陈旧老化 | E1 | 高温 | M1 | 管理层安全意识不足
H2 | 运行人员业务技能不佳 | F2 | 设备设计不完善 | E2 | 雨涝 | M2 | 管理层违章指挥
H3 | 运行人员缺乏用电相关安全、技术规范基本知识 | F3 | 设备故障、损坏 | E3 | 地震 | M3 | 管理经验不足
H4 | 运行人员过分相信经验，缺乏警觉性 | F4 | 设备绝缘降低 | E4 | 冰雪 | M4 | 风险识别与风险预警能力不足
H5 | 运行人员应急处置能力不足 | F5 | 设备质量差 | E5 | 雷电 | M5 | 业务培训、安全教育工作匮乏
H6 | 运行人员素质低，责任心不强 | F6 | 导线被车挂断 | E6 | 强风 | M6 | 技术规范不完备
H7 | 运行人员误操作 | F7 | 电缆被挖断、挖伤 | E7 | 输电线路附近树枝、塑料布等异物干扰 | M7 | 安全规章制度不完善
H8 | 运行人员违反指令、违章作业 | F8 | 备用容量不足 | E8 | 鸟类筑巢（鸟粪故障） | M8 | 监测、检测工作不到位
H9 | 运行人员负荷预测不准确 | F9 | 网架结构薄弱，负荷过重 | E9 | 沿线地质条件复杂 | M9 | 资金投入不足，设备不能及时更新
H10 | 消极检修，不能对设备进行及时维护 | F10 | 线路布置不合理 | E10 | 小动物侵袭 | M10 | 设备验收不严格，把关不严
H11 | 偷盗电缆电线、窃电 | F11 | 弧垂大 | E11 | 汽车撞杆 | M11 | 管理松弛，漏洞很多
H12 | 用户自购设备质量较差，私自增容引发故障 | F12 | 线径小 | E12 | 灰尘、污垢集纳 | M12 | 考核制度落实不到位
H13 | 线路通道上下方乱拉乱扯 | F13 | 杆塔低 | E13 | 化工企业排放的腐蚀性气体
H14 | 线路下或线路旁违章建筑 | F14 | 档距大
H15 | 不顾电力设施运行，野蛮施工
H16 | 线路附近楼房的居民乱抛杂物
H17 | 人为破坏环网柜、电缆分支箱、箱变的堵漏设施
H18 | 恐怖袭击，战争袭击

## Sheet2
H1 | H2 | H3 | H4 | H7 | H8 | H10 | F8 | F9
H2 | H5 | H7 | H8 | H9 | F3
H3 | H2 | H5 | H7 | H8 | H9 | F3
H4 | H1 | H5 | H7 | H8 | H9 | F3 | F8 | F9
H5 | H7 | H8 | H9 | F3 | F8 | F9
H6 | H1 | H4 | H5 | H7 | H8 | H10
H7 | H8 | H9 | F3 | F9
H8 | H9 | F3 | F9
H9 | H7 | F3 | F8 | F9
H10 | F1 | F3 | F5
H11 | F3 | F7
H12 | H13 | F3 | F9
H13 | F3 | F7 | E7
H14 | H15 | F3 | F6 | F7
H15 | F3 | F6 | F7
H16 | F3 | E7
H17 | F3 | E10
H18 | F3 | F7
F1 | F3 | F4
F2 | F3 | F5
F3 | F4
F4
F5
F6 | F3
F7 | F3
F8
F9
F10 | F11 | F12 | F13 | F14
F11 | E7
F12
F13 | E8
F14
E1 | F3 | F4
E2 | F3 | F4
E3 | F3 | F4
E4 | F3 | F4
E5 | F3 | F4
E6 | F3 | F4
E7 | F3
E8 | F3
E9 | F14
E10 | E8 | F3
E11 | F3 | F6
E12 | F3 | F4
E13 | F3
M1 | H1 | M4 | M5 | M7 | M8 | M10 | M11
M2 | H8 | F3
M3 | F8 | F9 | F10 | M4
M4
M5 | H1 | H2 | H3 | H5 | H10
M6 | H3 | H7 | H8
M7 | H1 | H7 | H8
M8 | M4 | M10 | F1 | F3 | F5 | F8 | F9 | F10
M9 | F1 | F2 | F3
M10 | F2 | F5
M11 | M2 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12
M12 | H2 | H3 | H5